MANUAL DE MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO DAS PARASITOSES INTESTINAIS E ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA

Contamos com esse material em nosso trabalho, para que as pessoas possam ter uma idéia dos métodos usados pelos médicos, ao diagnosticarem um paciente. (estes métodos de parasitoses são usados em pacientes com teníase)

INTRODUÇÃO:

Como acontece nas maiorias das doenças, nas parasitoses um diagnóstico clinico definitivo é raramente uma condição com margem satisfatória de segurança, pois normalmente existem várias patologias determinantes de sintomatologia semelhante, ocorrendo ainda em muitos casos  infecção concomitante por mais de uma espécie de parasitas (pluriparasitismo). Portanto, a confirmação á nível laboratorial é uma condição importantíssima para orientação terapêutica precisa, avaliação de prognóstico e estudos epidemiologicos. Porém, para que sejam obtidos  melhores resultados diagnósticos, é importante a escolha do(s) método(s) de maior sensibilidade para detecção da etiologia da lesão, se confirmando assim a(s) hipótese(s) diagnostica(s) correta(s). Para tal fim, é indispensável que se tenha noções não só dos procedimentos técnicos nos diversos métodos diagnósticos que podem ser utilizados em cada caso, como  também,  de seus fundamentos, correta coleta de material para exame e suas possíveis  causas de erros em decorrência das diferenças relativas às diferentes  formas parasitárias, para parâmetros como a densidade da forma parasitária, tropismos e localização na amostra fecal ou no hospedeiro.

Além das técnicas tradicionais para copropesquisa parasitária, pode-se contar com outras, tais como  o “enterotest”, pesquisa de antígenos parasitários em fezes através de anticorpos  monoclonais e a pesquisa de ADN do parasita que se suspeita ser a causa de agressão, neste caso utilizando-se principalmente a reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR). Apesar da sedução tecnológica e da inegável margem de segurança destas técnicas é importante que seja avaliada a realidade econômica de nosso país e as limitações de estocagem de reagentes utilizados em tais provas. Portanto, será dado ênfase neste manual aos métodos de maior exequibilidade e baixo custo, mas que apresentam significativa sensibilidade diagnóstica para as enteroparasitoses ou de outras localizações, mas que apresentem em seu ciclo elimitação de estruturas parasitárias pelas fezes como é o caso da esquistossomose mansônica e fasciolose hepática.

I. BOAS PRÁTICAS EM COPROPARASITOLOGIA

Em razão Das fezes serem um potencial veículo para vários agentes infecciosos e a manipulação de vidrarias e afins poder determinar acidentes com lesões nos operadores destes materiais,  devem ser observados diversos cuidados gerais, não só no planejamento e execução das instalações, bem como na rotina de trabalho dos integrantes destes laboratórios.

I.1 SINÓPSE DE BIOSSEGURANÇA EM COPROPARASITOLOGIA

A.  NORMAS GERAIS:

- Planejar/adequar as instalações físicas, para redução de riscos operacionais;

- Colocar manual de biossegurança e caixa de primeiros socorros, em local acessível e de conhecimento geral;

- Treinar todos os integrantes do laboratório, nas normas contidas no manual e respectiva fiscalização para sua aplicação;

- Nomear responsável por turno de trabalho como responsável pela fiscalização e primeiros socorros;

- Ao manipular o material fecal, trabalhar exclusivamente em bancada própria, não se aceitando improvisações exceto em condições de campo;

- Lavar sempre as mão antes e após o termino parcial ou total das atividades;

- Cortar regularmente as unhas, mantendo-as curtas;

- Sempre utilizar luvas de manipulação, com sua região distal cobrindo a ponta do jaleco;

- Impedir  a entrada de pessoas estranhas na área operacional do laboratório;

- Proibir comer, beber, fumar e aplicar cosméticos no interior da área de trabalho;

- Limpar antes, após o trabalho individual e toda vez que se tenha ocorrido contaminação local,  o piso, bancadas de trabalho e outras partes que possam sofrer contaminação,  com substâncias desinfetantes tais como hipoclorito de sódio a 1 %,  etanol a 70 %, etanol iodado a 70 % ou solução de formaldeido a 3 %.

B. MANUSEIO DE AMOSTRAS CLÍNICAS:

- Nunca utilizar vidrarias danificadas (rachadas, lascadas ou estilhaçadas);

- Cubrir qualquer lesão com curativos que impeçam contado desta superfície corporal com possíveis materiais que contenham agentes contaminantes;

- Utilizar jaleco de manga longa, evitando área   cutânea do braço descoberta;

- Empregar  pipetas automáticas ou peras de aspiração, nunca pipetar com a boca;

- Em caso de contaminação da pele com sangue, por corte ou contato superficial, logo após o acidente lave a área várias vezes com água e sabão neutro;

- Caso ocorra contato de sangue com o globo ocular, lave várias vezes com grandes quantidades de água;

- Sempre que ocorrer contaminação com fezes em superfícies do laboratório, deve ser colocada no local solução  hipoclorito de sódio a 1 % através de bomba de esguicho e após alguns minutos, limpar a área com gaze embebida na mesma solução, repetindo-se a operação se necessário;

- Incinerar ou colocar em solução descontaminante as amostras clínicas e resíduos fecais de exame;

- Se possível , implantar sistema de esgoto específico para laboratórios que manipulam fezes;

- Introduzir  cuidadosamente em recipientes, um  para cada tipo de material,  contendo solução de hipoclorito de sódio a 1 %, ou formaldeido a 5 %, lâminas de microscopia, pipetas descartáveis  e vidrarias  contendo as amostras clínicas.

II. PESQUISA COPROPARASITOLÓGICA

A.  COLETA DO MATERIAL FECAL

Para obtenção de melhores resultados, devem ser sempre que possível utilizadas fezes recentemente emitidas ou preservadas por conservadores apropriados, isentas de contaminantes tais como urina, terra, enemas e outros. O fornecedor da amostra fecal, deve ser instruído coletar o material ou diretamente no recipiente, ou no caso de impossibilidade, para utilizar plástico ou papel, isento de impurezas para tal coleta e posterior transferencia da amostra fecal par o mesmo, com o auxílio de espátulas.

A.1  ACONDICIONAMENTO

Dependendo da disponibilidade de material, objetivos e outras peculiaridades da pesquisa tais como distância e transporte, poderemos utilizar vários tipos de acondicionantes que variam desde embalagens plásticas de filmes fotográficos, frascos plásticos vendidos para tal fim, potes de boca larga como os de comida industrializada de crianças até sacos plásticos (P.e. trabalhos de campo), os últimos de enorme utilidade em pesquisa quando o número de amostras coletadas for grande, pois eliminam o espaço morto entre as diversas amostras. É conveniente também, o fornecimento de duas espátulas descartáveis, para facilitar a colocação da amostra fecal no recipiente.

O uso de substâncias de ação purgativa como o sulfato de sódio deve se restringir aos casos de suspeita de parasitismo por protozoários intestinais principalmente por Entamoeba histolytica. É importante ressaltar que o uso de óleos vegetais pode determinar a formação de glóbulos de gordura e o bismuto e o magnésio podem acarretar formação de cristais e conseqüente alteração da morfologia dos trofozoítas nas dejeções. Pacientes que tenham sido submetidos a utilização de contrastes para estudos radiológicos de sistema digestivo até 7 dias após este procedimento, apresentam fezes impróprias para as técnicas de coprodiagnóstico parasitário

A.2 QUANTIDADE MÍNIMA ACONSELHÁVEL

Como as técnicas coproparasitologicas se baseiam na análise de possíveis estruturas parasitárias em parte das  fezes eliminadas, por isso denominada  amostra, deve ser respeitada a quantidade mínima de 20 g  que possibilitará a feitura de várias técnicas ou em caso de dúvida a repetição dos exames o que determinará uma maior margem de segurança diagnostica.

A.3 IDENTIFICAÇÃO

Deve ser feita por preenchimento de etiquetas coladas aos recipientes acondicionantes com lápis ou caneta esferográfica colocando-se o nome, sexo, idade, data, hora da coleta, número do prontuário (caso exista) e como complemento, outros possíveis dados de importância.

A.4 CONSERVAÇÃO

Quando não for possível a entrega do material no máximo,  algumas horas após sua eliminação, o mesmo pode ser guardado temporariamente em refrigerador até por 12 h ou então, podem ser utilizados  conservantes químicos numa proporção de 2 a 3 partes para cada 1 de fezes. Quando o material fecal    se apresentar aquoso ou amolecido, existe a   possibilidade  de serem encontrados  trofozoitas de  amebídeos que apresentam grande labilidade de conservação, representada pelos seguintes períodos:   2-5 h a  37º C; 6-16 h a 20-25º C e 48-96  h  a 5º C, o que determina quando o material é coletado na residência,  a utilização de fixador/conservador onde destacam-se: Solução de Schaudinn, álcool polivinilico,  SAF e solução de Bouin.

Outros conservantes, para estruturas parasitárias que não sejam formas trofozoíticas,  são  também utilizados quando  tentando  aumentar  a  chance diagnostica,  especialmente em  fase crônica  das infecções, coletando-se de 2 a 4 amostras de preferencia em frascos individuais contendo conservante e uma última amostra com fezes frescas (sem conservante) eliminada horas antes da chegada ao laboratório, totalizando 3 a 5 amostras. Esta estratégia é importante pois tanto protozoários como helmintos podem não serem eliminados regularmente  nas fezes, ocorrendo assim períodos de baixa ou não eliminação de estruturas parasitárias, fenômeno que pode determinar negatividade nas pesquisas em alguns dos dias de exame, como é o caso das espécies do gênero Taenia que podem ficar até 3 dias sem eliminar proglotes e de E. histolytica onde algumas vezes ocorre pico de eliminação de cistos de 7 em 7 até 10 em 10 dias. A maioria das soluções conservantes tem em sua formula o formol, de forma isolada ou associada a outros produtos químicos. São mais utilizadas  no Brasil o MIF, solução de Railliet & Henry, diversas soluções de formol e SAF.

A.4.1 PRINCIPAIS CONSERVANTES:

a. FORMOL® 5 a 10 %, tendo com diluente,  água destilada deionizada ou solução fisiológica (NaCl a 0.89 % em água destilada deionizada).

b. FORMOL TAMPONADO (NEUTRO) 5 % ® Fosfato monobásico de sódio 0,15 g, fosfato dibásico de sódio 6,1 g, formol 400 ml e água destilada deionizada 7200 ml.

c. MIF (MODIFICADO) ® Solução A: Água destilada deionizada - 250 ml; Mertiolato n.º 99 a 1:1000 ou Mercúrio cromo 2:1000 - 200 ml 40  %, Formol comercial bruto - 25 ml e Glicerina 5 ml.

Solução B:  Solução parasitológica de Lugol a 5 % (preparada  no máximo a 12 dias e conservada em frasco âmbar).  No dia da entrega dos potes, preparar solução final com 94 % da solução A  e 6 % da solução B.

d. RAILLIET &  HENRY®  Água destilada deionizada 92  %, Formaldeido comercial 5 % e Ácido acético glacial 3 %.

e. FIXADOR DE SCHAUDINN (MODIFICADO) ® Solução saturada de bicloreto de mercúrio (preparar em banho Maria) 20 ml, álcool a 95 % p/v 10ml. Acrescentar 1,5 ml de ácido acético glacial pouco antes de ser  introduzida a amostra fecal.

f. FIXADOR DE SCHAUDINN (MODIFICADO) ® Solução aquosa  de Bicloreto de mercúrio (preparar em banho Maria) : Bicloreto de mercúrio 110 g em  1.000 ml de água destilada deionizada, álcool a 95 % p/v 10ml. Solução Estoque: Solução aquosa de bicloreto de mercúrio 600 ml, álcool etílico a 95 % e 15 ml de glicerina. Fixador: Solução estoque 100 ml  e 5 ml de Ácido acético  glacial.  A solução fixadora deve ser feita  pouco antes de ser  introduzida a amostra fecal.

- ÁLCOOL POLIVINILICO (APV) - APV 5,0 g, fixador de Schaudinn 93,5 ml, glicerina 1,5 ml, Ácido acético glacial 10 ml, álcool etílico a 95 % 31 ml e água destilada deionizada 62,5 ml. Homogeneizar em Beacker os componentes líquidos. Colocar lentamente o APV em pó,  deixando a mistura em repouso  por 24 h no próprio Beacker. Aquecer a mistura lentamente em banho-maria até chegar em 750  a  800  C, quando for atingida temperatura nesta faixa, retirar do aquecimento e misturar até a completa homogeneização. Estocar em frasco de boca esmerilhada ou de rosca.

- ÁLCOOL POLIVINILICO (APV)  modificado - Solução A - Dissolver completamente 5 g de APV em 31 ml de álcool etílico a 95 % em balão ou Erlenmeyer com tampa. Adicionar então, 5 ml de ácido acético, homogenizando em agitador magnético. Conservar a solução tampada até o uso.

Solução B - Dissolver 4,5 g de bicloreto de mercúrio em 31 ml de glicerina, em Becker de pequena capacidade, misturando com agitador magnético  até que todas as partículas estejam recobertas por glicerina.  Introduzir a mistura em balão de 150 ml, adicionando em seguida 62,5 ml de água destilada deionizada. Tampar deixando em repouso por 3 a 24 h, se possível agitando-se a mistura de quando em quando. Após repouso, submeter a mistura com a tampa frouxa à banho-maria em temperatura constante na faixa entre 70 a  800 C por 10 min, agitando algumas vezes até completa  homogeneização.

Misturar as duas  soluções no frasco que contém a solução A, agitando a nova mistura. Submeter à banho-maria por 2 a 3 min, até obter solução transparente. Deixar esfriar e estocar em frasco de boca esmerilhada ou de rosca.

Obs. A proporção de fixador é no mínimo 1 da amostra para 3 do fixador. Os fixadores/conservantes  referidos em g e h, também podem ser utilizadas em amostras teciduais obtidas por retossigmoidoscopia

A.5  LAUDO (RESULTADO DA PESQUISA COPROPARASITOLOGICA)

Deve constar o nome, sexo, idade, aspecto da amostra e método(s) utilizado(s) para a pesquisa coproparasitologica e quaisquer outras informações que sejam de importância. Caso positivo deve constar o nome(s)  do parasito(s) encontrado(s) e respectivas formas parasitárias, sendo que alguns laboratórios ainda informam a concentração relativa através de: cruzes (1 a 4 ou 5) ou dos vocábulos  raras, moderadas ou numerosas. Caso negativo, por se tratar de pesquisa amostral, não se pode afirmar que o hospedeiro não está parasitado, mas sim deve-se registrar que: Não foram evidenciadas formas parasitárias na(s) amostra(s) analisada(s).

A.6  MEDIÇÃO DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS

Em algumas situações diagnósticas a medição de estruturas parasitárias é elemento importante ou mesmo indispensável para a identificação etiológica do parasita.

FUNDAMENTO: Medição da estrutura parasitária em questão, com escala micrométrica em lente ocular, multiplicada por constante previamente aferida para cada objetiva do microscópio em questão.

INDICAÇÃO: Principalmente para diferenciação ovos de ancilostomídeos e outros estrongilídeos ou trofozoítas de amebídeos onde se destaca o diagnóstico diferencial entre   Entamoeba histolytica e E. hartmanni.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Introduzir na ocular a escala centesimal, retirando-se a parte superior da lente e inserindo no seu interior   o disco de escala ou já ter reservada, a ocular contendo permanentemente tal dispositivo;

02. Coloque a lâmina com escala micrométrica (calibradora) na mesa do microscópio e a focalize em cada uma das objetivas, observando para cada ampliação a relação entre as duas escalas;

03. Registre a proporção em micrômetros (mm) para cada objetiva e guarde tal proporção para futuras medições neste microscópio, retirando a lâmina calibradora em seguida;

04. Coloque a lâmina contendo a amostra clínica, mantendo a ocular micrométrica no microscópio;

05. Proceda a medição pela escala da ocular e multiplique pela constante obtida para aquela objetiva.

Obs. Em posteriores medições neste microscópio, inicie a operação pela etapa 04, utilizando-se  a constante registrada anteriormente para a objetiva em uso.

B. TÉCNICAS  COPROPARASITOLÓGICAS

A opção por uma ou mais técnicas para pesquisa  de estruturas parasitárias em fezes, é decorrente de vários fatores, tais como as peculiaridades biológicas dos agentes etiológicos suspeitados, pluriparasitismo, disponibilidade de equipamentos e reagentes e até mesmo da experiência ou não do pessoal técnico disponível para execução das mesmas. Por esta razão, é muito importante ter uma rotina, que possa ser alterada em decorrência  dos fatores acima destacados, muitas vezes se utilizando para tal duas ou mais técnicas para aumentar a sensibilidade diagnostica.

B.1 NÍVEIS DE ESTUDO

B.1.1 EXAME MACROSCÓPICO

Antes da realização de qualquer técnica coproparasitologica, deve-se sempre proceder visualização pormenorizada da amostra coletada  pois na mesma podem ser evidenciados odor, coloração, se os alimentos foram ou não satisfatoriamente digeridos, helmintos inteiros/fragmentos, presença provável de sangue, pus, muco,  gordura entre outros elementos de relevância. Nas fezes recém-emitidas, sem que se tenha utilizado conservantes, pode-se classificar sua consistência em: moldadas, pastosas ou líquidas.

B.1.2   EXAME MICROSCÓPICO

Além da pesquisa de estruturas parasitárias, o exame microscópico do material fecal deve assinalar a presença de possíveis elementos indicadores de anormalidades intestinais como exemplificado pelo achado de células epiteliais em grande número associadas com hemácias, o que pode indicar processo ulcerativo intestinal. Outro elemento de relevância é o encontro de numerosos leucócitos que sugere processo infeccioso, possivelmente de origem bacteriana.

B.1.3 CUIDADOS QUE DEVE TER O MANIPULADOR

Pelo risco potencial da ocorrência de transmissão de vários patógenos pela manipulação fecal, é fundamental que se use obrigatoriamente luvas para procedimentos durante toda sequencia diagnóstica, trocando-a ou o seu  par se ocorrer suspeita ou rompimento, grande contaminação da mesma ou quando se for examinar microscopicamente as preparações em lâmina.  O uso de recipiente tipo borrifador com álcool iodado a 70 %, álcool a 70 % ou hipoclorito a 1 %, é outro elemento fundamental para limpeza do meio ambiente de trabalho em caso de possível contaminação deste.

B.2  MÉTODOS COPRO-PARASITOLÓGICOS

- 2. 1 EXAME DIRETO

As fezes devem ser coletadas no tempo  mais próximo possível da execução do  exame, sendo conveniente que se faça a coleta no próprio laboratório, ou no máximo de 20 a 30  min após sua eliminação, para que se possa pesquisar  trofozoítas de amebídeos, flagelados e ciliados ainda apresentando mobilidade, sendo os primeiros os mais sensíveis aos fenômenos pós-mortem.  Em fezes moldadas este cuidado não se torna necessário, pois praticamente não são evidenciados trofozoítas.

FUNDAMENTO:  Retirada direta e posterior estudo de pequenas amostras fecais.

INDICAÇÃO  PRINCIPAL : Fezes diarreicas, pela possibilidade de encontro de formas trofozoíticas principalmente de amebídeos que se submetidos a técnicas de concentração normalmente seriam destruídos.

PROCEDIMENTO  TÉCNICO

01. Coletar com palito pequena quantidade de fezes (aproximadamente 0,5 g), coletadas de pontos diferentes e quando existente, do local que contenha  muco, colocando em 2 pontos distintos de uma lâmina. Pode-se  acrescentar em um dos  locais pequena quantidade de solução fisiológica aquecida a aproximadamente 370 C, sendo no outro ponto adicionada  pequena quantidade de solução parasitológica de  Lugol ou de azul de metileno tamponada, cobrindo-se em seguida com lamínulas 22 x 22 mm. No caso de fezes moldadas só é necessária uma coleta podendo-se utilizar a solução parasitológica de Lugol;

02. Examinar em objetiva de pequeno aumento (aproximadamente 10 X) e em caso de campo suspeito utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X).  Caso sejam encontrados trofozoítas de amebídeos, obrigatoriamente deve se proceder coloracão pela hematoxilina férrica, tricrômico ou  outras colorações menos utilizadas.

OBS. É recomendável a retirada de material de pontos diferentes da amostra fecal, principalmente nas que apresentarem muco, já que as estruturas parasitárias se concentram desproporcionalmente em diferentes locais nas fezes.

SOLUÇÕES PARA COLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS

IODO DE  LUGOL ( SOLUÇÃO PARASITOLOGICA DE LUGOL, modificada por  Doblel & O’Cannor):

Misturar 1 g de iodo ressublimado (metálico) com 2 g de iodeto de  potássio, acrescentando-se em seguida ml água destilada deionizada , 100 ml q.s.p.

SOLUÇÃO TAMPONADA DE AZUL DE METILENO

PAG. 96 (CAMILA ?????)

- 2.2  MÉTODOS PARA COLORAÇÃO PERMANENTE DE PROTOZOÁRIOS

B. 2.2.1 HEMATOXINA FÉRRICA

FUNDAMENTO:  Afinidade tintorial intracelular de protozoários intestinais pela hematoxilina, permitindo uma melhor  identificação de suas estruturas internas.

INDICAÇÃO PRINCIPAL:  Apesar da mesma poder ser  utilizada para qualquer destes protozoários, seja na forma de trofozoíta ou cisto, em termos práticos ela é somente indispensável para distinção dos trofozoítas de amebídeos presentes em amostras fecais ou para confirmação de etiologia amebiana de lesões teciduais, tendo como material de exame, o aspirado proveniente de ulcerações intestinais ou de lesões extraintestinais.

PROCEDIMENTO TÉCNICO

01. Fazer esfregaço do material em lamínula;

02. Sol. de Schaudinn * (face do esfregaço voltada para baixo)....................... 10 min

03. Álcool   70  % iodado (inverter a face da laminula).................................... 2 min

04. Álcool   70  %............................................................................................ 2 min

05. Álcool   70  %............................................................................................ 2 min

06. Álcool   50  %............................................................................................ 2 min

07. Lavar em água corrente.............................................................................. 2 min

08. Sol. de alúmem a 2 % *..............................................................................10 min

09. Lavar  em água corrente............................................................................. 3 min

10.Corar com sol. de hematoxilina 5 %............................................................ 5min

11.Lavar em água corrente..............................................................................  3min

12.Sol.de alúmem a 2 % *................................................................................variável

13.Lavar em água........................................................................................... .10 min

14.Alcool 50 %................................................................................................. 2 min

15.Alcool 70 %................................................................................................. 2 min

16.Alcool 90  %................................................................................................ 2 min

17. Álcool 95 %................................................................................................ 2 min

18.Alcool absoluto...........................................................................................  2 min

19. Creosoto de Faia aquecido........................................................................ mínimo de 2 min.

20. Montar em Bálsamo

* Preparar pouco antes de usar

OBS. Quando as fezes já vierem fixadas por utilização prévia da solução de Schaudinn, proceda centrifugação a 1500 r.p.m. de aproximadamente 4 ml do material, decantando o sobrenadante e adicione 3 gotas de soro previamente inativado a 56º C por 30 min. Homogeneizar este material procedendo normalmente em seguida sem a necessidade de fixação em laboratório (etapa 2).

OBS. Para facilitar a manipulação das lamínulas, pode-se fazer garra de borracha por corte parcial de metade ou um quarto de tampa emborrachada para frasco penicilínico.

SOLUÇÃO DE SCHAUDINN :

Álcool etílico 95 ml ou absoluto....................................................................... 10    ml

Solução saturada de bicloreto de mercúrio........................................................ 20    ml

Ácido acético glacial glacial.................................................................................1,5 ml

SOLUÇÃO DE SCHAUDINN  (MODIFICADA) :

Fixador de Schaudinn.......................................................................................... 93,5 ml

Acido acético glacial............................................................................................   5,0 ml

Glicerol.................................................................................................................  1,5 ml

OBS. É de escolha para coleta domiciliar de amostras fecais.

SOLUÇÃO SATURADA DE BICLORETO DE MERCÚRIO:

Dissolver 70 g de bicloreto de mercúrio balão volumétrico de 1000 ml com água destilada (q.s.p.), por aquecimento em banho Maria agitando-se de tempos em tempos para homogeneizar a solução.  Após aquecimento e completa dissolução, deixar à temperatura ambiente para precipitação do excesso de bicloreto de mercúrio. Decantar a solução sobrenadante em frasco para utilização posterior.

SOLUÇÃO ESTOQUE DE HEMATOXILINA ( maturar por 6 semanas ) :

Hematoxilina (cristais )........................................................................................    10 g

Álcool absoluto q.s.p............................................................................................  100 ml

Colocar a hematoxilina em balão volumétrico de 100 ml em contato com pequena quantidade de álcool, homogeneizar até dissolver totalmente os cristais, introduzindo paulatinamente o restante do álcool, misturando bem a solução até completar o volume total.  Após período de oxidação da solução por exposição á luz ambiente por 6 semanas,  guardá-la em frasco âmbar, acrescentando-se á mesma 0,2 g de ácido cítrico.

SOLUÇÃO DE HEMATOXILINA A 0,5 %

Preparar a solução no mesmo dia em que será feita a coloração, pois a mesma é instável, utilizando-se  1 parte da solução estoque (hematoxilina a 10  %) para 19 partes de água destilada deionizada, obtendo-se diluição equivalente a uma solução de 0,5 % do corante.

PREPARO DAS  SOLUÇÕES DE ALCOOL

ÀLCOOL a 70 % - 67,6 ml de álcool absoluto e 32,4 de água destilada deionizada.

ÀLCOOL a 50 % - 45,2 ml de álcool absoluto e 54,8 de água destilada deionizada.

ÀLCOOL a 90 % - 92,6 ml de  álcool absoluto e   7,4 de água destilada deionizada.

ALCOOL IODADO

Homogeneizar solução de tintura de iodo a 2 % em álcool a 70  %.

TINTURA DE IODO

Dissolver 1 g de iodo ressublimado em 50 ml de álcool a 95 %, adicionando-se em seguida 0,1 g de iodeto de potássio.

B.2.2.2 CORANTE TRICRÔMICO (Brooke, 1960)

Cromotropo 2R....................................................................................................... 0,6   g

Verde Luz (Light Green)........................................................................................ 0,15 g

Verde Rápido......................................................................................................... 0,15 g

Ácido Fosfotúngstico.............................................................................................. 0,7  g

Ácido acético glacial.............................................................................................. 1,0  g

Água destilada deionizada...................................................................................100,0 ml

Misturar os componentes em pó em Beacker ou similar, misturando-os bem. Introduzir gradualmente o ácido acético glacial, agitando vigorosamente os componentes. Deixar por 30 a 60 min em repouso. Em seguida misturar gradualmente a água.

B.2.2.2 CORANTE TRICRÔMICO (Garcia & Bruckerner, 1993)

Cromotropo 2R.....................................................................................................   0,6   g

Verde Luz (Light Green)......................................................................................   0,3   g

Ácido Fosfotúngstico............................................................................................   0,7   g

Ácido acético glacial............................................................................................   1,0   g

Água destilada deionizada...................................................................................100,0   ml

Misturar os componentes em pó em Beacker ou similar, misturando-os bem. Introduzir gradualmente o ácido acético glacial, agitando vigorosamente os componentes. Deixar por 30 a 60 min em repouso. m seguida misturar gradualmente a água.

B.2.3. TÉCNICAS DE CONCENTRAÇÃO (ENRIQUECIMENTO)

A. MÉTODO DE FAUST E COLABORADORES

FUNDAMENTO: Centrífugo-flutuação de possíveis estruturas parasitárias pelo sulfato de zinco com densidade de 1.180 a 1.200.

INDICAÇÃO PRINCIPAL: Estruturas leves de protozoários (cistos) e de helmintos (ovos leves).

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Homogeneizar as fezes com aproximadamente5 a 10 volumes de água;

02. Filtrar passando por gaze dobrada 4 vezes em funil pequeno sobre tubo de centrifuga;

03. Centrifugar por 1 minuto a 2.500 R.P.M., decantar o sobrenadante e então adicionar água misturando-a bem com o sedimento;

04. Efetuar novas centrifugações,  decantações e lavagens, até que o sobrenadante  se apresente relativamente transparente;

05.Decantar o sobrenadante da última lavagem colocando em seguida 2 a 3 ml de sulfato de zinco de densidade de 1.180 a 2.000 (esta última densidade deve ser usada obrigatoriamente quando o material esta conservado em soluções que contenham formol ), homogeneizar;

06. Centrifugar a 2500 r.p.m. por 1 min;

07. Retirar com cuidado a película superficial com alça de platina;

08. Colocar 4 a 5 porções acima em lâmina com uma gota de solução parasitológica de Lugol;

09. Examinar em objetiva de pequeno aumento (aproximadamente10 X) e em caso de campo suspeito utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente  40 X).

OBS.  Se paralelamente o método de Lutz for utilizado, é possível substituir as etapas O1.  e  02., pela utilização de parte do homogeneizado filtrado no cálice de sedimentação. Utilizar a densidade de 1.200 sempre que as fezes estiverem conservadas em solução conservante que contenha formol.

B. MÉTODO DE WILLIS

FUNDAMENTO:  Flutuação em solução saturada de cloreto de sódio de estruturas parasitárias leves.

INDICAÇÃO PRINCIPAL: Estruturas leves de protozoários (cistos) e ovos leves de helmintos onde se destaca os de ancilostomídeos.

PROCEDIMENTOS TÉCNICO

01. Homogeneizar aproximadamente 1 g de fazes com solução saturada de cloreto de sódio;

02. Após Filtrar em gaze dobrada 4 vezes,  colocar em frasco de  pequena capacidade com aproximadamente 3 cm ou tubo de centrífuga, adicionando a solução até formação de menisco positivo;

03. Colocar uma lâmina (ou lamínula no caso de tubo de centrífuga) sobre a solução, e aguardar 10 a 15 min;

04. Retirar a  lâmina  ou lamínula, desvirando-a  rapidamente;

05. Colocar lamínula sobre o material (no caso de frasco) ou vice-versa,  no caso de tubo de centrífuga;

06. Examinar em objetiva de pequeno aumento (aproximadamente 10 X) e em caso de campo suspeito utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X).

C. MÉTODO DE SHEATHER ( MODIFICADO)

FUNDAMENTO: Centrífugo - flutuação de possíveis estruturas parasitárias por solução de glicose de densidade de 1.235 a 1.500.

INDICAÇÃO PRINCIPAL: Ovos leves, larvas e cistos onde se destaca a grande sensibilidade para cistos extremamente leves como os de Cryptosporidium parvum.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Homogeneizar as fezes com aproximadamente10 volumes de água;

02. Filtrar passando por gaze dobrada 4 vezes em funil pequeno sobre tubo de centrifuga até pouco menos da metade do tubo, completando com água;

03. Centrifugar a 2500 R.P.M. por 2 min e decantar;

04. Desprender o material do fundo do tubo por batidas com a lateral dos dedos e colocar até aproximadamente o meio do tubo, solução de glicose de densidade entre 1.235 -1.500;

05. Centrifugar a 2000 a 2.500 R.P.M. por 1 minuto;

06. Retirar com cuidado a película superficial com alça de platina;

07. Colocar 4 a 5 porções da película em lâmina;

08. Examinar  em objetiva de pequeno aumento ( aproximadamente 10 X ) e em caso de campo suspeito utilizar a de médio aumento (aproximadamente 40 X ).

D. MÉTODO RITCHIE

FUNDAMENTO: Centrífugo-sedimentação de estruturas parasitárias e utilização de formol-éter.

INDICAÇÃO PRINCIPAL: Ovos de helmintos (leves e pesados) e cistos de protozoários.

PROCEDIMENTO TÉCNICO

01. Homogeneizar as fezes com aproximadamente10 volumes de água;

02. Filtrar passando por gaze dobrada 4 vezes em funil pequeno sobre tubo de centrifuga;

03. Centrifugar  por 1 min a 2.000 a 2.5000 R.P.M., decantar o sobrenadante;

04. Efetuar novas centrifugações, decantações e lavagens, até que o sobrenadante se apresente relativamente transparente;

05. Misturar ao sedimento 10 ml de solução de formol a 7,5 %, deixando em repouso por 25 min;

06. Colocar 3 ml de éter sulfúrico, tampar o tubo e agitar vigorosamente;

07. Centrifugar a 2.000 R.P.M. durante 1 min. Ficarão formadas 4 camadas:  a  inferior pelo sedimento, a segunda pelo formol, a terceira por “debris” e a quarta por éter;

09. Remover auxiliado por bastonete com ponta de algodão, os detritos superficiais da parede do tubo;

10. Decantar o sobrenadante cuidadosamente, homogenizando o material;

11. Colocar parte do sedimento em lâmina contendo gota de solução parasitológica de Lugol;

12. Examinar em objetiva de pequeno aumento (aproximadamente 10 X) e em caso de campo suspeito utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X).

E. MÉTODO DE LUTZ  (ERRADAMENTE CHAMADO DE HOFFMAN, PONS E JANER)

FUNDAMENTO: Sedimentação espontânea de possíveis estruturas parasitárias.

PRINCIPAL INDICAÇÃO: Estruturas parasitárias pesadas, tais como: ovos de média e grande densidade e larvas.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Homogeneizar  as fezes em água;

2.Filtrar em gaze dobrada 4 vezes ou tamis metálico/plástico de 150 a 180 malhas por cm quadrado, passando a solução para um cálice de fundo cônico de sedimentação;

3.Completar o volume com água ou solução fisiológica e aguardar cerca de 2 a 24 horas para obtenção de sobrenadante relativamente límpido;

4. Se após este período o sobrenadante estiver muito turvo é aconselhável a decantação do mesmo novamente completar o volume como no procedimento 03 e aguardar por mais 1 hora;

05.Coletar, com pipeta de Pasteur, porção do sedimento, colocando-a  entre lâmina e laminula;

06.Examinar em objetiva de pequeno aumento (aproximadamente 10 X ) e em caso de campo suspeito utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X ).

OBS. Para redução do tempo de sedimentação podem ser utilizadas soluções detergentes como o Lubrol  PX M.R.,  Triton M.R ou até mesmo as de detergentes domésticos neutros. Caso seja utilizada água encanada ou de outra fonte, deve ser lembrada a possibilidade da existência de protozoários ou helmintos de vida livre na mesma, principalmente espécies do gênero Paramecium.

F. MÉTODO DE BAERMANN

FUNDAMENTO: Atração  das larvas de nematóides por água aquecida (termo-hidrotropismo larvar ) e posterior sedimentação espontânea das mesmas.

INDICAÇÃO ÚNICA: Pesquisa de larvas de nematelmintos.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Montar um aparelho de Baermann (funil preso em suporte, contendo cânula de borracha na extremidade mais fina, fechada por pinça de Mohr);

02. Colocar água aquecida na faixa de 40 a 45º C, no interior do funil (diâmetro mínimo de 10 cm) e cânula, retirando-se possíveis bolhas de ar por retirada de água pela abertura da pinça;

03. Colocar a amostra fecal sobre  gaze dobrada  4 vezes, estando esta sobre tamis (peneira) de preferencia de fundo reto;

04. Colocar o tamis contendo a amostra sobre o funil descrito acima, de maneira que a água somente toque o fundo do mesmo, sem deixar o material fecal imerso;

06. Após 60 min, coletar amostra abrindo-se a pinça sobre vidro de relógio. Examinar em microscópio estereoscópio, e em caso de encontro de larvas, corar o material por solução parasitológica de  Lugol  transferindo-se o mesmo para lâmina que será  observada com objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X) para distinção entre larvas de Strongyloides stercoralis e  ancilostomídeos.

B. 9  MÉTODO DE RUGAI, MATTOS E BRISOLA

FUNDAMENTO: Atração  das larvas de nematóides por água aquecida (termo-hidrotropismo larvar).

INDICAÇÃO ÚNICA: Pesquisa de larvas de nematelmintos.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Estender sobre um recipiente metálico, plástico ou de vidro de diâmetro entre 3,5  e  6 cm que pode ser o que foi  utilizado para coleta, caso atenda a estas medidas,  gaze dobrada  4 vezes sobre sua abertura, tensionando  as pontas e amarrando-as para trás;

02. Inverter o recipiente, colocando a face do recipiente que recebeu camada de gaze em contato com cálice cônico, normalmente de Lutz  (Hoffman ) de 125 a 400 ml fixando-o  em posição pouco inclinada;

03. Colocar água a temperatura entre 38 a 42º C, deixando-a  escorrer lentamente na parede do cálice pelo orifício deixado por inclinação do recipiente até o nível da água alcançar a margem de contato com o recipiente, que será então posicionado em plano de imersão parcial na água;

04.  Esperar por 60 a 90 min e com  pipeta de Pasteur aspirar o material encontrado no fundo do cálice;

05. Coletar amostra abrindo-se a pinça sobre vidro de relógio. Examinar em microscópio estereoscópio, e em caso de encontro de larvas, corar o material pela solução parasitológica de Lugol transferindo-se o mesmo para lâmina que será observada com objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X) para distinção  entre Strongyloides stercoralis e ancilostomídeos.

B. 10 MÉTODO DE STOLL - HAUSHEER

FUNDAMENTO: Contagem de ovos por amostragem e posterior multiplicação por fator de correção para cálculo de seu número em 1 g de fezes (Ovos Por Grama -  OPG).

INDICAÇÃO: Contagem de ovos em fezes, especialmente os de ancilostomídeos, Trichuris trichiura e Ascaris lumbricoides em razão de apresentarem os mesmos uma produção  de ovos diária de número mais constante.

PROCEDIMENTO  TÉCNICO:

01.Em um frasco tipo Erlenmeyer que apresente graduação entre 56 e 60 ml, colocar hidróxido de sódio decinormal ( N/10 ) até atingir a marca de 56 ml;

02.Colocar fezes ate que o nível atinja 60 ml e em seguida colocar aproximadamente 10 pérolas de vidro;

03.Fechar bem a abertura com rolha de borracha, envolver a parte superior em papel aluminizado ou selador;

04.Agitar até obter  solução homogênea, colocando em geladeira por 12 a 24 h;

05.Homogenizar a solução, colocar seguida 0.15 ml da suspensão  em lâmina cobrindo cuidadosamente o material com lamínula de 40 X 22 mm;

05.Contar o número total de ovos específicos de cada helminto para preparação com objetiva de 10 X e em seguida multiplicar o mesmo pelo fator 24 que então determinará o numero de ovos de cada helminto por grama de fezes.

G. TAMISAÇÃO DAS FEZES

G.1 TAMISAÇÃO EM PENEIRA LARGA

FUNDAMENTO:  Retenção na parte superior de tamis dos proglotes, adultos íntegros ou partes de nematelmintos.

INDICAÇÃO PRINCIPAL:   Pesquisa de proglotes do Gênero Taenia.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Instruir coleta do máximo possível da evacuação do suspeito (normalmente todos os dejetos do dia por 03 dias) em potes de boca larga com capacidade de aproximadamente 500 ml ou mais;

02. Diluir o material no próprio recipiente de coleta;

03. Filtrar o material em tamis em cuba de pia, empregando um jato de água de pequena potencia para completar a lavagem do material ;

04. Coletar possíveis proglotes, helmintos adultos íntegros ou partes de nematelmintos adultos para posterior identificação.

IDENTIFICAÇÃO

Para identificação de proglotes de cestóides, deve-se submeter o(s) mesmo(s) a clarificação pelo ácido acético glacial por 10 a 20  min, na dependência do tamanho dos mesmos e em seguida comprimi-lo(s) entre duas lâminas, Observando-o(s) diretamente  por  transiluminação sem que seja necessário o uso de microscópio.  Para nematóides de pequeno porte,  quando não conseguimos sua identificação sem o auxílio de análise de suas características microscópicas, devem os mesmos serem submetidos a clarificação pelo creosoto de Faia e posterior observação entre lâmina e lamínula sob objetivas de pequeno aumento (4 X e/ou 10 X).

G.2 MÉTODO DE KATO-KATZ

FUNDAMENTO: Passagem por tamis fino com posterior clarificação fecal e possível contagem por amostragem associada a  multiplicação pelo fator de correção para cálculo de Ovos Por  1 Grama de fezes  (OPG).

INDICAÇÃO:  Pesquisa e contagem de ovos em fezes, principalmente de S. mansoni.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Pressionar tela de 200 mm de malha cortada em pedaços de 4  X 4 mm, em moldura ou tela metálica (No  120, de fios ardume e trama de 0,09 mm) sobre as fezes, se possível no próprio recipiente de coleta com palito de sorvete ou  similar de plástico;

02.Raspar o material que passou pela tela com o palito ou similar, até se conseguir quantidade suficiente para encher o orifício de 6 mm de diâmetro, da placa plástica perfurada ou cartão, colocada sobre lâmina de microscopia, até que este orifício se apresente totalmente cheio, raspando a parte superior da mesma para retirar o excesso;

03.Retirar a placa plástica, colocando em seguida um pedaço de celofane, como se fosse uma lamínula, umidecida em solução de verde malaquita*;

04. Inverter a preparação em superfície lisa, protegida por papel absorvente, espalhando por compressão suave, as fezes de forma uniforme, não deixando que ocorra extravasamento para fora  do papel celofane;

04. Após deixar a preparação em repouso durante aproximadamente 60 min,  contar o número total específico de ovos para cada helminto, na preparação com objetiva de 10 X  e em seguida multiplicar o número achado pelo fator 24 que então determinará o número de ovos por parasita em 1 grama de fezes (OPG).

OBS.  Este método apresenta maior margem de erro para cálculo de OPG que o de Stoll.

* SOLUÇÃO DE VERDE MALAQUITA: Glicerina - 100 partes; Solução aquosa de fenol a 6 % - 100 partes; solução aquosa de verde malaquita a 3 % - 1 parte. Mergulhar os fragmentos de papel celofane (aproximadamente 24 X 32 mm) na solução por no mínimo 24 h, após este período, retirar o excesso do corante dos corantes e guarda-los apenas úmidos, em recipiente de boca larga bem fechado até o momento de uso.

III.   MÉTODOS  QUE  UTILIZAM MATERIAIS  NÃO FECAIS PARA EXAME

A.  MÉTODO DE GRAHAN ( FITA ADESIVA, FITA CELOFANE OU ANAL “SWAB”)

FUNDAMENTO:  Retirada de ovos, helmintos e/ou  fragmentos dos mesmos em localização anal e peri-anal através de fita adesiva.

INDICAÇÃO:  Pesquisa de Enterobius vermicularis e com bem menor sensibilidade ovos do  gênero Taenia.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Colar em lâmina  limpa e desengordurada fita adesiva de celofane (tipo durex ) com cerca de 10 cm de comprimento e 0,12 cm de largura: nas extremidades que excedem a lâmina, aderir pequenas tiras de papel para anotar nome, data e resultado do exame;

02. Instruir ou executar a retirada da fita logo após o suspeito da infecção acordar na parte da manhã pelas tiras de papel tomando o cuidado de esticar a mesma para a não enrolá-la fazendo com que a contorne tubo de ensaio, abaixador de língua ou objeto similar com a face colante voltada para fora;

03. Efetuar a coleta do material mantendo os extremos das tiras preso a objeto citado por meio dos dedos polegar e indicador, estabelecendo vários contatos com região anal e peri-anal da pessoa suspeita do possível parasitismo;

04. Esticar o máximo possível a fita e em seguida colá-la novamente na lâmina sem formação de pregas e bolhas interpostas, sem comprimi-la fortemente contra lâmina;

05. Examinar a preparação com objetiva de pequeno aumento (aproximadamente10 X).

B. BIÓPSIA RETAL

FUNDAMENTO:  Retirada de fragmentos de tecido retal, que potencialmente pode conter ovos ou fragmentos de adultos de  Schistosoma mansoni.

INDICAÇÃO:  Pesquisa  de ovos ou mais raramente de fragmentos de adultos de Schistosoma mansoni.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Após lavagem intestinal, através de retossigmoidoscopia, retirar por giro suave e coordenado com pinça média, 1 a 2 fragmentos de tamanho aproximado de grão de arroz cru,  de cada uma das 3 válvulas retais (válvulas de Houston) ou as pregas intervalvulares de mucosa, por serem estes locais menos vascularizados e consequentemente de menor risco hemorrágico;.

02. Colocar o material coletado em tubo de água destilada deionizada, pois soluções de hidróxido de potássio ou sódio, podem destruir em alguns casos estruturas parasitárias inviabilizando assim o diagnóstico. Sob refrigeração podem ficar por várias horas sem perderem sua condição diagnostica;

03. Comprimir o material em papel absorvente ou mata borrão e em seguida, coloca-lo entre 2 lâminas, selando a preparação  com fita adesiva nas duas extremidade;

04. Examinar a preparação com objetiva de pequeno aumento (aproximadamente 10 X) e se necessário para confirmação das estruturas parasitárias, utilizar objetiva de médio aumento (aproximadamente 40 X).

OBS. O oograma obtido será designado  quantitativo, quando em seu resultado constar a contagem de ovos para cada estagio de desenvolvimento, necessitando para tal da pesagem prévia dos fragmentos biopsiados. Será qualitativo se somente apresentar os estágios específicos sem o número relativo dos mesmos.

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE OVOS DE S. mansoni EM BIÓPSIAS RETAIS

1. OVOS COM ESTRUTURAS INTERNAS  VIÁVEIS:

1.1 Imaturos em  I, II, III ou IV estágio.

1.2 Maturo (presença de miracídio no seu interior )

1. OVOS COM ESTRUTURAS INTERNAS MORTAS OU REABSORVIDAS

1.1 Recentemente morto

1.2 Calcificados

1.3 Cercados por granuloma

1.4 Fragmento(s) de casca do ovo após absorção/destruição do conteúdo

APÊNDICE:

- PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES

FUNDAMENTO: Reação bioquímica do oxigênio liberado pela hemoglobina com o peróxido de hidrogênio e  posterior reação com aminofenazona (aminopirina), gerando com a reação coloração azul.

INDICAÇÃO:  Suspeita de presença de sangue em fezes, acarretada por sangramento digestivo em pequena quantidade, como pode ser feito por parasitas que determinam lesões teciduais intestinais.

PREPARO PARA O EXAME: O indivíduo a ser pesquisado não poderá ingerir carne, alimentos que contenham sangue e medicamentos que contenham ferro  nos três dias anteriores ao exame, bem como não escovar os dentes de forma mais vigorosa para evitar sangramentos de mucosa oral.

CUIDADOS COM VIDRARIA: Todos as vidrarias Devem ser rigorosamente limpos para evitar qualquer possível contaminação com sangue e/ou ferro.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

01. Preparar pouco antes de início da prova solução de aminofenazona *;

02. Colocar aproximadamente 4 cm3 de fezes em tubo de centrifugação;

03. Introduzir no tubo 7 ml de água destilada, homogenizando as fezes;

04. Centrifugar  a entre 500 e 1000 rpm durante 5 min;

05. Decantar o sobrenadante para outro tubo de centrífuga;

06. Acrescentar no tubo contendo o sobrenadante 10 gotas de ácido acético glacial, agitando a mistura;

07. Colocar suavemente na parede do tubo apoiado em bancada 5 ml de solução de aminofenazona, tomando-se o cuidado de não misturar as duas fases;

08. Introduzir cuidadosamente 10 gotas de peróxido de hidrogênio a 10 volumes;

09. Após 1 min observar se ocorreu desenvolvimento de coloração azul e caso positivo sua intensidade de tom, classificando-a quanto a tabela abaixo.

GRAUS DE POSITIVIDADE DA REAÇÃO:

Azul claro: Reação fraco positiva (+)

Azul escuro: Reação forte positiva (++)

Azul marinho: Reação fortíssima  positiva (+++)

* PREPARO DA SOLUÇÃO DE AMINOFENAZONA

Introduzir 0,25 g de Aminofenazona em tubo ou Becker, colocando em seguida 5 ml de  Álcool a 95 %.

Obs.  Submeter  um tubo contendo água para controle negativo e um tubo contendo sangue a 1 % em água destilada para controle positivo, às etapas 3 a 9.

IV. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS 	PARASITÁRIAS ENCONTRADAS EM MATERIAL FECAL

A. PROTOZOÁRIOS

A.1 AMEBÍDEOS

A.1.1 E. histolytica

a. Trofozoíta:  Forma indefinida, em razão do padrão de movimentação por pseudópodes, dimensão de seu maior eixo variando entre 12 e 60 mm, com média entre 20 a 30 mm. Núcleo com cromatina fina, cariossoma puntiforme e central.  Citoplasma muitas vezes apresentando ectoplasma hialino e em contraste, endoplasma finamente granulado de padrão quase uniforme.

b. Cisto: De 10 a 18 mm, membrana cística fina e refringente, podendo apresentar-se com 1 a 4 núcleos na dependência do seu tempo de evolução. Nos primeiros momentos principalmente, se apresenta com vacúolo de glicogênio e corpos cromatóides em forma de charuto.

A.1.2  E. hartmanni

Apresenta-se com características morfológicas semelhantes a E. histolytica, exceto no que se refere a  tamanho: Trofozoíta  de 4 a 8 mm (maior eixo)  e Cisto com  2 a 2,5 mm.

A.1.3 E. coli

a. Trofozoíta: Forma indefinida, em razão do padrão de movimentação por pseudópodes, dimensão de seu maior eixo variando entre  15e 60 mm, média entre 25 a 35 mm, núcleo vesiculoso, de grandes dimensões, excêntrico e grânulos de cromatina grosseiros, citoplasma vacuolizado conferindo aspecto “sujo” ao citoplasma, representando fagocitose bacteriana.

b. Cisto: De 15 a 30 mm, esféricos, membrana cística fina e refringente, na dependência do seu tempo de evolução pode apresentar-se  com 1 a 8 núcleos. Inicialmente  principalmente, se apresenta com corpos cromatóides em forma de agulha.

A.2 Iodamoeba butschlii

a. Trofozoíta: Forma indefinida, em razão do padrão de movimentação por pseudópodes, dimensão de seu maior eixo variando entre  10 e 20 mm, núcleo distinto com grande cariossoma central ocupando quase todo o núcleo. Ecto e endoplasma pouco diferenciados e pequenos vacúolos digestivos.

b. Cisto: De 10 a 20 mm, presença de somente 1 núcleo, idêntico a forma trofozoítica, no citoplasma pode ocorrer presença de vacúolo de glicogênio.

A.3 Endolimax nana

a. Trofozoíta: Forma indefinida, em razão do padrão de movimentação por pseudópodes, dimensão de seu maior eixo variando entre 6 e 12 mm, núcleo distinto com grande cariossoma central ocupando quase todo o núcleo, central ou excêntrico. Ecto e endoplasma pouco diferenciados normalmente sendo encontrados  pequenos vacúolos digestivos.

b. Cisto: De 8 a 10 mm, esféricos ou elíptico, membrana cística fina e refringente, dependendo do seu tempo de evolução 1 a 4 núcleos.

B. FLAGELADOS

B.1  Giardia lamblia

a. Trofozoíta: De 12 a 20 mm de altura por 8 a 12 mm de largura, piriforme (formato de raquete) em visão frontal e em formato de colher (depressão na face mais larga) quando vista lateralmente, 2 núcleos idênticos  dipostos simétricamente na região mais larga, grande cariossoma central. Citoplasma hialino, corpos parabasais, axonemas no centro do maior  eixo citoplasmatico e axonemas em posição transversa aos corpos parabasais, 8 flagelos emergindo simétricamente nas faces laterais anteriores (2), mediana (2) e terço posterior (2) e 2 na região caudal (posterior).

OBS. Raramente são visualizados os flagelos, em função de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

b. Cisto: De 8 a 12 mm de altura por 5 a 8 mm de largura, membrana cística espessa e refringente, elíptico, esférico ou levemente ovóide, 1 a 4 núcleos idênticos a forma trofozoítica, axonemas e corpos parabasais limitados por membrana cística dupla e refringente.

B.2  Pentratrichomonas hominis (Trichomonas hominis)

a. Trofozoíta: De 7 a 15 mm de altura por 4 a 7 mm de largura, piriforme (formato de raquete) em visão frontal, presença de único núcleo, disposto na  região anterior com grande cariossoma central. Citoplasma vesiculoso, apresentando costa e penta.

OBS 1: Raramente são visualizados os flagelos, em função de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

OBS 2: Não foram encontrados até o momento, cistos em seu ciclo vital.

B.3 Chilomastix mesnili

a. Trofozoíta: De 12 a 14 mm de altura por 5 a 6 mm de largura, piriforme (formato de raquete), único núcleo disposto  na região mais larga,  cariossoma puntiforme. Citoplasma hialino apresentando citóstoma e presença de 3 flagelos anteriores e 1 exteriorizado na região onde é encontrado o citóstoma.  OBS. Raramente são visualizados os flagelos, em função de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

b. Cisto: De 7 a 9 mm de altura por 6 a 8 mm de largura, ovóides,  1  núcleo idêntico a forma trofozoítica, citoplasma hialino limitado por membrana cística dupla.

B.4 Enteromonas hominis

a. Trofozoíta: De 5 a 7 mm quando esférico e De 6 a 9 mm  de altura por 5 a 6 mm de largura na forma piriforme (formato de raquete), único núcleo disposto  na região mais larga,  cariossoma volumoso e disforme. Citoplasma alveolado, flagelo recorrente posterior e 2 flagelos anteriores.

OBS. Raramente são visualizados os flagelos, em função de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

b. Cisto: De 6 a 8 mm de altura por 3 a 4 mm de largura, ovóides ou elíptico,  1 a 4 núcleos   idênticos a forma trofozoítica que quando se apresentam em 2 ou 4,  se dispõe divididos em pólos opostos em número semelhante, citoplasma hialino limitado por membrana cística única.

B.5 Retortamonas intestinalis (Embadomonas intestinalis)

a. Trofozoíta: De 4 a 9 mm de altura por 3 a 5 mm de largura, piriforme (formato de raquete) ou ovóide, único núcleo disposto  na região mais larga,  cariossoma puntiforme. Citoplasma pouco vacuolizado,  apresentando citóstoma pouco nítido e presença de 2 flagelos anteriores.

OBS. Raramente são visualizados os flagelos, em função de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

b. Cisto: De 5 a 7 mm de altura por 4 a 6 mm de largura, ovóides,  1  núcleo idêntico a forma trofozoítica, citoplasma hialino ou pouco vacuolizado limitado por membrana cística dupla.

B.6   Dientamoeba  fragilis

a. Trofozoita: De 5 a 12 mm, núcleo normalmente duplo (provavelmente em divisão), membrana nuclear sem grânulos de cromatina, cariossoma central grande em formação de cruz, círculo ou quadro, citoplasma com aspecto vacuolizado.

Obs. Não foram encontrados  cistos em seu ciclo vital.

C.   CILIADOS

C.1 Balantidium coli

a. Trofozoíta: De 40 a 90 mm de altura por 30 a 60 mm de largura, ovóide ou elíptico, presença de 2 núcleos, sendo um nitidamente de maior dimensão (macronúcleo) riniforme e outro próximo a este, de difícil visualização (micronúcleo). Citoplasma contendo grandes  vacúolos contráteis em número variável, citóstoma em um dos pólos e citoprócto (citopígio) no pólo oposto e membrana plasmática apresentando numerosas fileiras de cílios.

Obs. Quando corados pela hematoxilina férrica ou similares, raramente são visualizados os cílios, em razão de sua destruição pelos processos de fixação e/ou coloração.

b. Cisto: De 40  a 60 mm de diâmetro, esféricos ou pouco ovóides,  2  núcleo idênticos a forma trofozoítica, citoplasma hialino apresentando vacúolos e membrana cística relativamente grossa.

D. COCCÍDEOS

D.1 Sarcocystis suihominis

Oocisto: De 40  a 60 mm de altura por 10 a 20  mm de largura, sendo uma das extremidades mais delgada que a outra. Pode se apresentar em 3 estágios:

Imaturo:  Com uma estrutura esférica denominada  esporoblasto;

Imaturo com dois esporoblastos; e

Maduro: Com dois esporocistos (estagio posterior ao esporoblasto) cada um destes com quatro espororozoítas em forma de meia lua.

D.1 Isospora belli

Oocisto: De 20 a 33  mm de altura por 10 a 19 mm de largura, sendo de conformação oval. Pode se apresentar em vários estágios: Imaturo com um esporoblasto, Imaturo com dois esporoblastos e maduro contendo dois esporocistos cada um destes com quatro espororozoitas em forma de meia lua, porém normalmente se apresentam em fezes frescas exclusivamente sob forma de oocisto com um esporoblasto.

II.  HELMINTOS

II. 1 OVOS

A. 1 Ancilostomídeos (Necator americanus e Ancylostoma duodenale) - De 60 a 90 mm de altura por 30 a 45 mm de largura, são elipsóides de casca fina e transparente, massa embrionária fracamente acizentada com 4 a 8 células no início de sua formação e espaço entre si e a casca nesta fase largo, porém, sofrendo redução de acordo com o desenvolvimento embrionário,  culminando com formação de larva.

A. 2  Ascaris lumbricóides - Se apresenta sob as formas abaixo relacionadas:

A.2.1  Fértil  corticado - Ovo esférico ou elipsóide, casca espessa corada em marrom pelos pigmentos fecais e de projeções mamilonadas grosseiras externas com massa embrionária de única célula.

A.2.2 Fértil descorticado  - Ovo  esférico ou elipsóide, casca espessa sem a membrana externa e em consequência de superfície externa lisa e transparente, e com massa embrionária de única célula.

A.2.3  Infértil  corticado - Mais alongado que o fértil, com mamilos mais grosseiros e sem massa embrionária.

A.2.4 Infértil descorticado - Mais alongado que o fértil, porém, transparente e sem membrana externa mamilonada.

A.3 Enterobius  vermicularis  - Ovo lado mais convexo que outro (em forma de “D”), casca de média espessura e transparente, no seu interior normalmente encontramos larva já  formada ou mais raramente massa embrionária.

A. 4 Trichuris trichiura  - De 50 a 60 mm de altura por 20 a 30 mm de largura Ovos em forma de barril (bola de futebol americano), casca de média espessura corada em marrom pelos pigmentos fecais contendo projeções mucóides bipolares, e massa embrionária no seu interior.

A. 5  Gênero Taenia - Ovos esféricos com dupla membrana, casca corada em marrom pelos pigmentos fecais contendo elementos prismáticos que conferem aparência radiadas e massa embrionária com seis acúleos(embrião hexacanto).

A. 6  Hymenolepis nana - Ovos esféricos, maiores que os de Taenia, com casca fina e transparente, apresentado massa embrionária com seis acúleos e de cada um dos dois pólos se projetam mamelões com filamentos (tufos polares) entre as duas membranas da casca.

A. 7  H. diminuta -  Ovos semelhantes a H. nana, porém, normalmente subesféricos, de menor  tamanho e ausência dos filamentos polares.

A. 8  Schistosoma mansoni - Ovos elipsóides afilados na ponta, com casca fina, transparente e com espículo lateral, larva ciliada (miracidio) no seu interior apresentando movimento ciliar externo quando observada a médio aumento.

A.9  Fasciola hepatica  - Ovos operculados, cor castanha e células vitelinicas bem evidenciadas no interior, limitadas por casca lisa e fina.

B. LARVAS

b.1  S. stercoralis  -  Larvas rabditóides com 200-300 mm de comprimento e 15-18 mm de largura, vestíbulo oral curto (4 mm), esôfago com duas protuberâncias (rabdiforme), com limite final aproximado de 1/3 do corpo, e  primórdio genital  bem desenvolvido (18-23 mm).

Larvas filarióides sem bainha, comprimento de 500  mm  e largura de 14-20 mm, esôfago sem protuberâncias (filariforme), com limite final na metade do corpo,  e cauda entalhada ou terminando abruptamente.

b.2  Ancilostomídeos  -  Larvas rabditóides com 100-150 mm de comprimento e 15-17 mm de largura, vestíbulo oral longo (13-16  mm),  esôfago com duas protuberâncias (rabdiforme), com limite final aproximado em 1/3 do corpo,  e primórdio genital pouco desenvolvido (5-7  mm).

Larvas filarióides com bainha, comprimento de 500  mm  e largura de 14-20 mm, esôfago sem protuberâncias (filariforme), com limite final aproximado em 1/3 do corpo,  e cauda afilada.

C. PROGLOTES GRÁVIDOS

C. 1  Taenia saginata - Aspecto retangular, esbranquiçado, poros genitais unilaterais, após clarificação notamos o grande número de ramificações uterinas (15 a 20), de aspecto dicotômico.

C. 2  T. solium  -  Aspecto retangular, esbranquiçado, poros genitais unilaterais, após clarificação notamos menor número de ramificações uterinas (8 a 14), de aspecto dendrítico.

C. 3  Dipilidium caninum  -  Mais longos que largos, apresentando bordas convexas, poros genitais duplos, laterais e simétricos e útero transformado  em cápsulas ovígeras.

D. CAPSULAS OVÍGERAS

D.1 D. caninum -  Elípticas apresentando em seu interior dezenas de ovos com embrião hexacanto.

Ser Universitário – Tudo sobre vestibulares e o mundo da educação.

Acesse Agora!    www.seruniversitario.com.br